**ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ,**

**ДОПУСКАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.**

УП «Белмедтехника» рассмотрев заявки на закупку, поступившие от учреждений здравоохранения для организации закупок медицинской техники и изделий медицинского назначения, информирует Вас об основных типичных ошибках и недочетах, содержащихся в представленных заказчиками документах, и просит принять данную информацию к сведению и учесть при подготовке новых заявок на закупку.

В нарушение требований пункта 6 Инструкции о порядке взаимодействия организаторов и заказчиков при проведении государственных закупок медицинской техники и изделий медицинского назначения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.04.2013 № 31 "О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения, лекарственных средств и лечебного питания" заявка на закупку не содержит следующих сведения:

-**классификацию медицинского товара согласно Общегосударственному** **классификатору** **Республики Беларусь ОКРБ 007-2007** "Промышленная и сельскохозяйственная продукция", утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2007 г. № 36 "Об утверждении и введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь";

-**ориентировочную стоимость** государственной закупки; **ИЛИ дополнительно:** (содержащаяся в заявке на закупку в данной графе ссылка «Наименьшая цена предложения участников» неправомерна, так как не определяет ориентировочную стоимость, а определяет принцип формирования начальной цены аукциона);

-заявка на закупку **содержит ссылки на конкретную модель оборудования, ТУ, каталожные номера** либо представляет собой копии страниц технических описаний продукции конкретных изготовителей что противоречит требованиям п.3 статьи 20 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» от 13 июля 2012 года №419;

-требования о предоставлении участником **лицензии Министерства здравоохранения РБ** на медицинскую деятельность для осуществления работ и услуг по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения требуют исключения из заявки на закупку, так как выдача данной лицензии исключена с 1 марта 2016 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь исключен от 26.11.2015 № 475.

-требование о предоставлении поставщиком (производителем) **документов, разрешающих серийный выпуск приобретаемого изделия** (регистрационное удостоверение МЗ РБ, сертификаты-производителя) подлежит исключению, так как перечисленные документы не являются, документами, подтверждающими право юридического лица на серийный выпуск продукции.

Требование о предоставлении поставщиком (производителем) **обязательства осуществления послегарантийного обслуживания** подлежит исключению, так как исполнитель данного вида работ (послегарантийное обслуживание) согласно законодательству, должен определятся по результатам отдельно проведенной процедуре государственной закупки.

Требование **«Гарантированная дата выпуска оборудования не ранее 1 года до момента поставки»** подлежит исключению, так как вносит необоснованное ограничения по участию потенциальных поставщиков, не предусмотренное законодательством о государственных закупках.

В требования **«Габаритные размеры» «Вес оборудования» и т.п.** необходимо внести изменения в части установления диапазона параметра (от и до, «не более», «не менее») с целью возможности участи в проводимой процедуре закупки максимального количества поставщиков.

Требование **«Средний срок службы не менее 5 лет»** подлежит исключению так как данное требование вносит **необоснованное** ограничения по участию потенциальных поставщиков, не предусмотренное законодательством о государственных закупках.

Заявки оформлены **не по форме**, размещенной на сайте
УП «Белмедтехника»: для возможности осуществления балльной экспертной оценки по применяемой методике неприемлемо предоставление описания предмета закупки в виде фотографий или рисунков, необходимо отдельно выделить раздел «1. Состав оборудования (одного комплекта)» и раздел «2.Технические характеристики» (с обязательным проставлением нумерации оцениваемых пунктов).

Требования о предоставлении **доверенности завода-изготовителя на право осуществлять продажи в Республике Беларусь в оригинале или нотариально заверенной копии** требуют исключения так как, во-первых в рамках процедуры государственной закупки электронный аукцион участник размещает на ЭТП сканированные копии документов, достоверность которых он подтверждает свое цифровой подписью, а во-вторых – требование о предоставлении участников указанных документов вносит ограничение по участию потенциальных поставщиков, не предусмотренное законодательством о государственных закупках.

Заявки на закупку **изделий медицинского назначения** содержат требования *«Время прибытия сервисного инженера и время восстановления после поломки в течение 4 суток», «В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала, гарантийное и сервисное обслуживание поставляемого оборудования на территорию РБ», «Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекса оборудования не менее 24 месяцев с момента инсталляции» и др.*. Данное требование подлежит исключению из заявок, так как не относится к предмету закупки.

Отдельные заявки содержат требование **«Соответствие стандартам электробезопасности».** В случае необходимости установления данного требования в заявке на закупку необходимо перечислить данные стандарты и установить требование о предоставлении конкретного документа (ов), которым участник должен подтвердить соответствие своего предложения данному требованию.

Отдельные заявки на закупку медицинской техники содержат требование о предоставлении **технической документации на** русском и **английском** языках. Обращаем Ваше внимание на то, что согласно пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» от 13 июля 2012 года №419 предложения участников составляются участниками на белорусском и (или) русском языках. Таким образом, внесение в заявку на закупку требований о предоставлении документации на английском языке противоречит законодательству, а также вносит косвенное ограничение по возможности участия в процедурах государственных закупок отечественных и российских производителей.

Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 Постановления Коллегии Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 ноября 2014 года №28.1 и п 3.3. Постановления Коллегии Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 мая 2016 №11.1, приказ УЗО Брестского облисполкома №26 от 25.07.2017 главным внештатным специалистам поручено принимать непосредственное участие в подготовке заявок на закупку медицинских изделий по курируемым направлениям деятельности с обязательным их согласованием. С учетом данного поручения предоставляемые Вами заявки на закупку **должны быть согласованы главными внештатными специалистами по курируемым направлениям деятельности**.

Требование о подтверждении **срока годности (стерильности) закупаемых изделий медицинского назначения в течение 2-х, 3-х, 5-ти** лет не правомерно, так как учреждением приобретается **годовой объем** данных изделий согласно плану закупок на текущий год. Таким образом, данное требование не имеет под собой оснований, однако может привести к ограничению круга потенциальных поставщиков закупаемой продукции.

Также просим Вас, как заказчиков, при предоставлении доработанных заявок на закупку определять принцип формирования начальной цены электронных аукционов, которой согласно законодательству может быть как ориентировочная стоимость закупки, так и наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам.